[image: image1.jpg]


Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
76-231 Damnica, ul. Strażacka 3
tel. +48 59 810 20 28
e-mail: zgk@damnica.pl










          Damnica, dnia 22.11.2022 r.

ZGK.SK.261.1.2022





ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Nabywca: Gmina Damnica, ul. Górna 1 76-231 Damnica, tel: (59) 848 44 31;

Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, tel: (59) 810 20 28.

2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych, przeprowadzenie ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w budynkach wskazanych przez Zamawiającego w latach 2023.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) - usługi okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.);

2) – usługi czyszczenia kanałów i przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w oparciu o § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw w Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.);

3) – sporządzanie stosownych protokołów z przeglądu stanu technicznego i sprawności urządzeń kominowych, spełniające wymogi prawne.

3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
a) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.;
b) warunki płatności: w terminie 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
4. Wymagania dla Wykonawcy:
1. Wykonawcy powinni prowadzić działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia do przeprowadzenia kontroli urządzeń grzewczych i gazowych .
4. Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia Mistrza kominiarskiego – do świadczenia usług kominiarskich w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia specjalności w zakresie kontroli stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
5. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2. dokument potwierdzający, że Wykonawca prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
3. odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dyplomu Mistrza kominiarskiego.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględnione.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: zgk@damnica.pl w terminie do dnia 30.11.2022 r. do godz. 9:00
Załączniki:
1) formularz ofertowy;
2) wzór umowy;
3) wykaz jednostek obsługiwanych;
4) klauzula RODO.


